货物和服务项目

公开招标文件

（预公告版）

项目名称：宁德市贵岐山污水处理厂临时污水处理厂设施（2万吨/日）

采购及运营项目

项目编号：NDCJZX-2024-采字014

采购人：宁德市城市建设投资开发有限公司

代理机构：宁德市城建工程咨询管理有限公司

2024年04月

目录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知前附表	5

第三章 投标人须知	9

一、总则	9

二、投标人	9

三、招标	10

四、投标	11

五、开标	16

六、中标与采购合同	17

七、询问、质疑与投诉	18

八、政府采购政策	20

九、本项目的有关信息	22

十、其他事项	23

第四章 资格审查与评标	24

第五章 招标内容及要求	33

第六章 采购合同(参考文本)	35

第七章 投标文件格式	53

注：本招标文件共96页，请投标人领取招标文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取招标文件之日起二日内向宁德市城建工程咨询管理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由投标人自负。

- 第一章 投标邀请

宁德市城建工程咨询管理有限公司采用公开招标方式组织宁德市贵岐山污水处理厂临时污水处理厂设备（2万吨/日）采购及运营项目（以下简称：“本项目”）的采购活动，现邀请投标人参加投标。

1、项目编号：NDCJZX-2024-采字014。

2、最高限价范围：详见《采购标的一览表》。

3、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

4、需要落实的政府采购政策：

进口产品：不适用

节能产品：适用于（采购包1），按照最新一期节能清单执行。

环境标志产品：适用于（采购包1），按照最新一期环境标志清单执行。

信息安全产品：适用于（采购包1）

信用记录：在资格审查当日资格审查小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）采购购活动(投标截止时间止)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，受到政府采购行政处罚（存在被拒绝参与政府采购活动相关信息的），且相关信用惩戒期限未满，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其资格审查不合格。

5、投标人的资格要求

5.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

5.2特定条件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 类似业绩 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少有承接过1项处理规模不小于10000m3/d的城镇污水处理一体化MBR膜箱采购的业绩。 注：业绩须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书/成交通知书复印件、合同文本复印件及能够证明该业绩项目已经采购人调试验收合格的证明材料。 |

5.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

6、报名

6.1报名期限：[2024年  月   日]至[2024年  月  日] (节假日除外)北京时间每天上午8:30至12:00，下午14:30至17:30。招标文件购买地址：宁德市城建工程咨询管理有限公司【宁德市蕉城区万安西路12号七楼（后岗星明酒楼七楼）】。

6.2招标文件售价：招标文件售价100元人民币（纸质版或电子版），如需邮寄另加50元人民币特快专递费，售后不退。

7、招标文件的获取

7.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2获取方式及地点：1、直接至我司现场报名的，须至我司填写《购买招标（采购）文件登记表》且缴纳相应金额后受理；2、通过电子邮件报名的：须按公告提供的开户名、开户行、账号电汇或转账相应的金额到本公司账户【开户行：兴业银行宁德分行；账号：137010100100326662；开户名：宁德市城建工程咨询管理有限公司】，同时将电汇或转账底单复印件及按照本公司附件2《购买招标（采购）文件登记表》格式填写清楚并加盖公章发送至本公司邮箱（ndcjzx2@163.com)。未办理获取采购文件手续的不予以书面变更通知及不受理响应文件；地点：宁德市城建工程咨询管理有限公司【地址：宁德市蕉城区万安西路12号七楼（后岗星明酒楼七楼）】。

8、投标截止

8.1投标截止时间：[2024年  月  日] [9:00时]（北京时间）。

8.2投标人应在[2024年  月  日] [9:00时]（北京时间）前将密封的纸质投标文件送达宁德市城建工程咨询管理有限公司【地址：宁德市蕉城区万安西路12号七楼（后岗星明酒楼七楼）】，否则投标将被拒绝。。

9、开标时间及地点：[2024年 月  日] [9:00时]（北京时间），开标地点为宁德市城建工程咨询管理有限公司【地址：宁德市蕉城区万安西路12号七楼（后岗星明酒楼七楼）】。

10、公告期限

10.1招标公告的公告期限：5个工作日。

10.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第10.1条载明的期限保持一致。

11、采购人：宁德市城市建设投资开发有限公司

地  址：宁德市东侨经济开发区正大路8号统计信息大楼三至七层

联系人： 谢先生

联系方法：0593-2250512

12、代理机构：宁德市城建工程咨询管理有限公司

地址：宁德市蕉城区万安西路12号七楼（后岗星明酒楼七楼）

联系人：卓玉春、刘妙梅

联系方式：0593-2767999

邮箱：ndcjzx2@163.com

附1：账户信息

| 招标文件购买费及招标服务费专户 | 开户名称：宁德市城建工程咨询管理有限公司 |
| --- | --- |
|  | 开户行：兴业银行宁德分行 |
|  | 账号：137010100100326662 |
| 保证金专户 | 开户名称：宁德市城建工程咨询管理有限公司 |
|  | 开户行：福建宁德农村商业银行营业部 |
|  | 账号：9060210010010000110379 |

附2：采购标的一览表

单位：元

| 采购包 | 采购标的 | 数量 | 最高限制总价（设施及两年运营费） | 最高限制单价（设施及两年运营费）（元/吨/天） | 投标保证金 | 运营期 | 主要技术服务和要求 | 所属 行业 | 允许进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化2万吨/日污水处理设施采购及运营 | 1套 | 28032000 | 1.92 | 280000 | 2年+暂定3年 | - 详见第五章《招标内容及要求》 | 工业 | 否 |

注：

1、投标人应按采购包投标，对同一采购包内所有品目号内容投标时必须完整。评标与投标以采购包为单位。

2、本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约；中标人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

3、本项目最高限制总价为28032000元，单价为1.92元/吨/天，即20000吨/天*1.92元/吨/日*365天*2年=28032000元。最高限制总价中包含设备费和设备安装调试完成后运营两年的运营费，投标人在报价时应充分考虑，中标后不予另行支付任何费用。两年运营期满后的运营费按0.5元/吨/天进行结算，即两年后的运营费=0.5元/吨/天*实际日处理水量*30天*N月，投标人须提供专项承诺函，格式自拟，否则按无效投标处理。

4、投标人应以包括所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括但不限于：一体化2万吨/日污水处理设施、两年运营费（运营费内容包含但不限于：药剂费、人员工资福利费、设备日常维修及大修费、管理费、运营利润及税费、电费、污泥处理费、供水供电等相关费用）、勘察设计、在线监测设备、土建费用（含平整费、绿化、设备基础、围挡、测量费、设备操作管理用房等，需由采购人审核同意后，由中标人实施建设）、包装、运输(送至采购人指定地点)、装卸、保险、税金、线材及安装、调试、备品备件、专用工具、特殊工具、验收、技术培训、保修、自行从采购人提供的电源、水源接入点连接至一体化设备处使用等一切费用，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的其它应缴的费用。

5、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合同时，由双方协商订立。

- 第二章 投标人须知前附表

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第二章） | 编列内容 |  |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：不组织现场踏勘，投标人自行前往。 |  |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本3份，报价部分的正本1份、副本3份，技术商务部分的正本1份、副本3份。 ②可读介质（U盘）1份。投标人必须将加盖红色公章的投标文件正本全部内容扫描成电子文件（移动U盘，无病毒），与投标文件正本一起提交，其中所有文件不做压缩处理、不设密码。 |  |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无 |  |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |  |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日。 |  |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封胶装成册。 （2）投标文件的编制与装订要求：投标人须按本招标文件中第七章 第一册“资格及资信证明部分格式”和第二册“报价部分格式”、第三册“技术商务部分格式”要求规定的内容和顺序分别编制和单独装订，密封投标，且资格及资信证明部分、技术商务部分分册中不得出现投标报价信息，否则该投标人的投标文件将被视为无效投标； （3）密封的外包装应至少标记“项目名称、项目编号、所投采购包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，宁德市城建工程咨询管理有限公司不承担责任。 （4）其他：无 |  |
| 7 | 10.9 | 投标保证金：本项目采购包1的投标保证金详见《采购标的一览表》，投标保证金须以公司名义（公司开户行）以电汇、转账等非现金形式提交，不直接接受现金、现金存款，提交投标文件截止时间前到达本公司投标保证金账户为准。投标人未按照投标文件上述要求提交投标保证金的，投标无效。 投标保证金账户： 开户名：宁德市城建工程咨询管理有限公司 开户行：福建宁德农村商业银行营业部 帐 号：9060210010010000110379 |  |
| 8 | 12.1 | 本项目推荐采购包1中标候选人数为1家。 |  |
| 9 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以采购包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：无。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定采购包1的中标人数为1家。 ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |  |
| 10 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式，现场递交。 |  |
| 11 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。在法定质疑期内质疑人须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二（多）次质疑不予受理。 （2）质疑时效期间： 在招标文件公告期限内：自招标文件领购之日起7个工作日内向宁德市城建工程咨询管理有限公司提出。 （3）政府采购投标人质疑函范本下载地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）下载专区； ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |  |
| 12 | 16.1 | 监督管理部门：宁德市城市建设投资开发有限公司 |  |
| 13 | 18.1 | 信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）福建省国资采购平台，网址https://ygcg.fjcqjy.com/； （2）有信平台，网址http://ndcqjy.com/ |  |
| 14 |  | 代理服务费： （1）本项目招标代理服务费向中标人收取。中标人应在领取中标通知书的同时以现金、转帐、电汇付款方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。 （2）招标代理服务费按差额定率累进法计算，以中标金额为基数：100(万元)以下的服务费比率1.5％，100—500(万元)的服务费比率1.1％，500-1000（万元）的服务费比率0.8％，1000-5000（万元）的服务费比率0.5％。 （3）招标代理服务费专户： 开户名：宁德市城建工程咨询管理有限公司 开户行：兴业银行宁德分行 账号：137010100100326662 |  |
| 15 |  | 其他事项： - 1.根据《福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》要求，因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的，提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。 - 2.开标后，如个别投标人开标报价明显低于其它投标人报价的，评标时，评委会将会对价格合理性进行评估，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令第六十条的规定要求投标人在评标现场合理的时间内（一般在接到通知的半小时内）提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。建议投标人提前评估其报价的合理性，提早准备相应材料，以便出现上述情形时能在规定时间内提供。 - 3.投标人须保障采购人在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 - 4.投标文件中要求投标人所有提供的相关资质证明文件及相关材料的复印件应属在法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效投标处理。 - 5.投标人在准备投标文件时应同时准备好原件，以备核查。在采购过程中若对材料存疑的，采购人或评审小组有权要求投标人提供原件进行核对，投标人应及时提供原件，否则采购人或评审小组有可能做出对投标人不利的评审。 |  |
| 16 |  | 本项目仅参照《中华人民共和国政府采购法》进行招标，最终解释权归采购人和代理机构所有。 |  |

- 第三章 投标人须知

- 一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的投标人。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的投标人。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

- 二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）项目如涉及资质要求，该部分工作内容应由联合体中符合该资质要求的投标人承担，联合体协议及签订的采购合同应符合这一要求；联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（5）联合体一方放弃中标的，视为联合体整体放弃中标，联合体各方承担连带责任。

（6）如本项目不接受联合体投标而投标人为联合体的，或者本项目接受联合体投标但投标人组成的联合体不符合本章第3.2条规定的，投标无效。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

- 三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）采购采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）宁德市城建工程咨询管理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，宁德市城建工程咨询管理有限公司将在投标截止时间至少15个日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日的，宁德市城建工程咨询管理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，宁德市城建工程咨询管理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，宁德市城建工程咨询管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若宁德市城建工程咨询管理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为宁德市城建工程咨询管理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，宁德市城建工程咨询管理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为宁德市城建工程咨询管理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

- 四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分采购包进行投标。

9.2投标人应对同一个采购包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的投标人，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成，资格及资信证明部分、报价部分、技术商务部分需单独胶装，分册密封投标：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面（图纸除外）纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面（图纸除外）纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③投标文件胶装必须为永久性的、页面不可抽取、不得有活动页、无破坏不可拆分。允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。如加盖“投标用专用章”等则视为未加盖投标人的单位公章，按无效投标处理；若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据宁德市城建工程咨询管理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限单价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则应在投标文件中提供分包意向协议，同时投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，宁德市城建工程咨询管理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在宁德市城建工程咨询管理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：是否到达按照保证金缴纳账号记载时间为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在宁德市城建工程咨询管理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；

④终止招标的，宁德市城建工程咨询管理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤招标文件规定的其他不予退还情形；

⑦中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知宁德市城建工程咨询管理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限单价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

- 五、开标

11、开标

11.1宁德市城建工程咨询管理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由宁德市城建工程咨询管理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向宁德市城建工程咨询管理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，宁德市城建工程咨询管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

11.6投标截止时间后撤销投标的处理

投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标的，其撤销投标的行为无效。

- 六、中标与采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，宁德市城建工程咨询管理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为宁德市城建工程咨询管理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，宁德市城建工程咨询管理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日内。

13.3采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向宁德市城建工程咨询管理有限公司提出询问，宁德市城建工程咨询管理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例的时限内一次性提出，对一个项目的不同采购包提出质疑的，应当将各采购包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望宁德市城建工程咨询管理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准；但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策；

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承接，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物即有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）投标人应当按照招标文件明确的采购标的对应行业的划分标准出具中小企业声明函。

在项目属性为货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在项目属性为服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求；在项目属性为工程类采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求。

（4）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（5）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

- 九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

- 十、其他事项

19、其他事项：

19.1本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见招标文件具体规定。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

19.2其他：详见招标文件第二章。

第四章 资格审查与评标

- 一、资格审查

1、开标结束后，由宁德市城建工程咨询管理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成。

资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中由采购人派出的采购人代表至少1人，由宁德市城建工程咨询管理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或宁德市城建工程咨询管理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；

（2）“投标人的资格及资信证明文件”

①一般资格证明文件：

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位授权书 | ①投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 ②投标人为自然人的，可不填写本授权书。 |
| 2 | 营业执照等证明文件 | ①投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执 业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。 |
| 3 | 提供财务状况报告（财务报告、或资信证明） | ①投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的2022年度或2023年度的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件。 |
| 4 | 依法缴纳税收证明材料 | ①投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。c.若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金证明材料 | ①投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。 |
| 6 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有) | ①招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。 ②招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。 |
| 7 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | ①重大违法记录：指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 |
| 8 | 信用记录查询结果 | ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目投标截止当日。 ②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人的信用记录。 ④经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。 |
| 9 | 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ） | ①投标人应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。 ②投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。 ③投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。 ⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。 |
| 10 | 联合体协议（若有） | ①招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。 ②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位授权书”。 |

※备注说明

1、投标人应根据自身实际情况提供上述资格要求的证明材料，格式可参考招标文件第七章提供。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

②其他资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 类似业绩 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少有承接过1项处理规模不小于10000m3/d的城镇污水处理一体化MBR膜箱采购的业绩。 注：业绩须提供中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书/成交通知书复印件、合同文本复印件及能够证明该业绩项目已经采购人调试验收合格的证明材料。 |

（3）投标保证金：按照第二章 《投标人须知前附表》的“18.3”要求进行缴纳。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

资格及资信证明部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）

出现招标文件中载明“资格审查不合格”条款的规定；

资格审查不合格项：无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的投标人确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由宁德市城建工程咨询管理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，宁德市城建工程咨询管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由宁德市城建工程咨询管理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共7人（以下简称“评委”）组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家5人， 由采购人派出的采购人代表2人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由宁德市城建工程咨询管理有限公司统一对外发布。

②对宁德市城建工程咨询管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 情形1 | 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 2 | 情形2 | 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 3 | 情形3 | 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

技术符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | （1）投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。（2）违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。（3）招标文件第五章《采购内容及要求》二、技术和服务要求中内容有负偏离的或未进行响应的。 |

商务符合性

| 情形 | 明细 |
| --- | --- |
| 其他情形 | （1）投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料）。（2）违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定。（3）商务条件未进行逐条响应或有任一项负偏离的。 |

附加符合性：无

价格符合性

明细

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理；

投标报价超过招标文件中规定的最高限制单价或最高限制总价。

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（本项目适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：无。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，宁德市城建工程咨询管理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法：本项目采用最低评标价法。

7.2评标标准：

- 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

- 价格扣除的规则如下：

a.优先类节能产品、环境标志产品：

| 项目 | 方法 |
| --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 1、执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）规定。 2、投标产品属于节能（非强制类）、减排、环境标志产品清单内产品的将给予每个单项投标金额一定比例的价格扣除。具体优惠幅度如下：（1）、同一合同包内的节能（非强制类）、减排、环境标志产品各报价总金额占本合同包报价总金额在10%（含10%）以下：给予每个单项投标金额3%的价格扣除。（2）、同一合同包内的节能（非强制类）、减排、环境标志产品各报价总金额占本合同包报价总金额在10%-30%（含30%）之间的：给予每个单项投标金额6%的价格扣除。（3）、同一合同包内的节能（非强制类）、减排、环境标志产品各报价总金额占本合同包报价总金额在30%-50%（含50%）之间的：给予每个单项投标金额8%的价格扣除。（4）、同一合同包内的节能（非强制类）、减排、环境标志产品各报价总金额占本合同包报价总金额在50%以上的：给予每个单项投标金额10%的价格扣除。 3、投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能（非强制类）、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料复印件并附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予价格扣除。 4、同一品目中各认证证书不重复计算扣除。 5、根据闽财购〔2010〕28号文规定，若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。 |

b.小型、微型企业产品等：

| - 项目 | 方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | 经采购人确认，本项目非专门面向中小企业预留采购份额。1、评审时，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予价格扣除【货物和服务项目为15%（即所投全部产品或服务属于小型和微型企业产品或服务的，按其总报价的15%进行扣除，若投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）；工程项目为3%；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价扣除比例为5%（工程项目为1%）】，用扣除后的价格参加评审。投标人须提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小企业声明函（格式详见第七章），否则不予价格扣除。2、根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受上述规定的评审价格扣除的政府采购优惠政策。但必须提供由省 级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。3、根据财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）及福建省财政、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政《关于残疾人福利性单位参加政府采购活动价格扣除的通知》，凡符合上述文件要求条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。此次若有参加投标的对残疾人福利性单位报价部分享受上述规定的评审价格扣除的政府采购优惠政策（对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额受上述规定的评审价格扣除的政府采购优惠政策），但必须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第七章），对于残疾人福利性单位参与货物项目的，必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除优惠。4、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定准确划分企业类型，若招标文件中的有关条款与本条款有矛盾之处以此处为准，上述规定与政府采购相关法律、法规、制度等有冲突的，以现行法律、法规、制度等执行。注：享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 |

c.其他：无。※除本章第6.3条第（3）款规定情形和落实政府采购政策需进行的价格扣除情形外，不能对投标人的投标报价进行任何调整。

(3) 中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

b.评标价相同的并列，由采购人通过随机抽取的方式确定一名中标候选人。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他:无

- 第五章 招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、本项目为宁德市贵岐山污水处理厂临时污水处理厂设备（2万吨/日）采购及运营项目，采购人拟采购设备应用于贵岐山污水处理厂内，用于扩容应急处理，处理水量20000m3/d。采用工艺“AAOAO+外置式一体化MBR膜箱系统+紫外消毒池”，其中AAOAO生物池及紫外消毒池利用厂内现有设施。投标人应根据招标文件所提出的货物技术规格、数量和服务要求，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标，以充分显示贵公司的竞争实力。

2、招标范围提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关国家标准和规范的条文，投标人应根据招标文件的要求，提供高效、经济、合格的设备及其附属设备设施，并满足相应的国家标准和规范。

3、参照标准

本节的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准.

JGJ46-2005		施工现场临时用电安全技术规范

IEC56				高压交流断路器

IEC71				绝缘配合

IEC185			电流互感器

IEC186			电压互感器

IEC269			低压电容器

IEC871-1			高压电容器

IEC423			金属穿线管和固定件

IEC446			根据颜色和数字鉴别导线

IEC431			铜母排

IEC298			额定电压1kV以上至72.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

IEC439			低压开关设备和控制设备组件

IEC34				旋转电机

IEC529			外壳防护等级

IEC726			干式电力变压器

IEC694			高压开关设备和控制设备通用条款

IEC51				直接动作指示模拟电气测量仪器及附件

IEC99-2			避雷器

IEC99-3			避雷器

IEC113			电工技术图表

IEC158			低压接触器

IEC129			交流断路器和接地开关

IEC255			继电器

IEC265			高压开关——额定电压为52kV及以下的高压开关

IEC269			低压熔断器

IEC282			高压熔断器

IEC420			高压交流开关熔断器

IEC439			交流电量转换成模拟信号或数字信号用的电气测量换能器

ISO1690			电气设备噪声传播的测定

IEC52-60			高压试验技术

GB311.1～6-1997	高压输变电设备的绝缘配合，高电压试验技术

GB311.7-88		高压输变电设备的绝缘配合使用导规

GB1207-1997		电压互感器

GB1208-2006		电流互感器

GB1984-2003		交流高压断路器

GB1985-2004		交流高压隔离开关和接地开关

GB3906-2006		3～35kV交流金属封闭开关设备

GB7674-2008		72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

IEC517			72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

GB7261-2008		继电器及继电保护装置基本试验方法

GB7327-2008		交流系统用碳化硅阀式避雷器

GB/T11022-1999	高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB11032-2000		交流无间隙金属氧化锌避雷器

GB50062-2008	电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB50174-93		电子信息系统机房设计规范

GBJ65-83			工业与民用电力装置的接地设计规范

GB50057-94		建筑物防雷设计规范（2000版）

GB50053-94		10kV及以下变电所设计规范

GB50060-92		3-110kV高压配电装置设计规范

GB50257-96		电气装置安装工程爆炸和火灾环境施工及验收规范

GB50303-2002		建筑电气工程施工质量验收规范

GB50254-96		   电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB50150-2006		电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50168-2006		电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50169-2006		电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50170-2006		电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范

GB50171-2006		电气装置安装工程盘，柜及二次回路结线施工及验收规范

GBJ147-90			电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

GBJ148-90			电气装置安装工程电力变压器，互感器施工及验收规范

GBJ149-90			电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

GBJ131-90			自动化仪表安装工程质量检验评定标准

GB50093-2002		自动化仪表工程施工及验收规范

上述所有的规范、标准应是现行的有效版本。投标人应完全熟悉上述标准，并应按照这些标准进行设备的设计、供货、安装和施工。当各标准之间存在差异时，应以较高标准作为参照标准。投标人如使用替代标准，就应提交所用的标准并对其进行说明。只有当所用的标准等效于或优于技术标书的要求时，该标准才可能被接受。

如投标人所执行的标准低于本招标文件所使用的标准，视为未响应招标文件。如投标人所执行的标准高于本招标文件所使用的标准，按投标人提供的标准执行。

4、本次采购产品必须是全新、原厂生产、正规渠道、质量合格的产品，必须符合国家行业标准，不得假冒或伪劣。运营期满后，所有设备无偿移交采购人使用。

二、技术和服务要求(以下条款均为不允许负偏离的实质性要求，若有偏离按无效投标处理)

1.一体化MBR膜箱及配套设备采购清单

| 采购包 | 采购标的 | 品目号 | 品目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化2万吨/日污水处理设施采购及运营 | 1-1 | 一体化MBR膜箱 | 单台处理量1万吨/天，单台膜箱外形尺寸推荐：18x3x4m(长x宽x高） | 台 | 2 | 因场地限制，具体尺寸应在推荐尺寸上下浮动10%以内，且现场具备安装条件 |
|  |  | 1-2 | 清水箱 | 单台外形尺寸推荐：5x3m(长x宽） | 台 | 2 | 因场地限制，具体尺寸应在推荐尺寸上下浮动10%以内，且现场具备安装条件 |
|  |  | 1-3 | 设备钢筋混凝土基础 | 投标人自行设计计算 | 项 | 2 |  |
|  |  | 1-4 | 潜水轴流泵 | 投标人自行选择符合系统要求 | 台 | 2 | 含配套设备 |
|  |  | 1-5 | 管道 | 焊接钢管防腐 | m |  | 含管配件 |
|  |  | 1-6 | 厂区供电 |  | 项 | 1 | 厂区提供接口，由中标人负责后续供电事宜 |
|  |  | 1-7 | 运营 |  | 年 | 2 |  |

注：外置式一体化MBR膜箱系统为投标人集成供应，图、表的工程量不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有未提及的必要元件、器件、附件、设备和材料等满足产品的使用功能；投标人的投标可视为投标人对污水厂的所有工艺流程和图纸都熟知和了解，保证自身所选设备性能、数量等满足使用要求，并能在膜使用寿命期限内长久稳定的运行，否则免费更换新膜或增加膜组件。

2.处理工艺

2.1新增2套10000m³/d外置式一体化MBR膜箱系统采用进水提升泵从AAOAO生化池的后置好氧池取水，通过高程差实现膜池的回流及排空，出水接至紫外消毒池。

工艺流程图

- 2.2本项目进出水水质

- 本次扩容工程原厂设计水质见下表：

| - 项目 | - CODCr | - BOD5 | - SS | - NH4+-N | - TN | - TP | - 粪大肠 - 菌群数 - （个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 进水水质（mg/L） | - ≤250 | - ≤120 | - ≤150 | - ≤35 | - ≤40 | - ≤4 |  |
| - 出水指标 - （mg/L） | - ≤30 | - ≤6 | - ≤5 | - ≤1.5（3） | - ≤10 | - ≤0.3 | - ≤1000 |

2.3设备出水水质COD、总磷、氨氮、总氮、PH值、流量等指标能实时在线监测，达标处理后排水的建设配备智能化显示设备，与用户建设APP平台数据能接入采购方或第三方监测设备确保实时监测到位。（中标人须自行提供在线监测设备（流量、水质），作为采购人考核出水指标的工具）。

3.技术要求

外置式一体化MBR膜箱系统包括膜池和膜设备间等功能区域，生化池混合液送至膜池，膜组器浸没于膜池中，通过产水泵的抽吸来得到滤液。每套一体化MBR膜箱的日平均处理量：10000m3/d，共计2套。

3.1投标人须负责本项目整个外置式一体化MBR膜箱系统设备招标范围内（包括膜池、膜产水系统、膜清洗加药、膜曝气系统、PLC柜等）的全部设备及材料的集成、供货、安装、调试及其它后续运营等相关服务，并保证：在MBR生反池的现有设计参数下，本项目整个MBR生物系统的处理水量和出水水质达到相应要求。

3.2投标人可以根据给定的基础参数结合各自膜系统的产品特点进行细化、优化设计，并必须配置所有满足系统安全、可靠、卫生、低成本操作和维修所需的所有设备、附件及系统操作维修所需的膜箱/膜挂架的专用吊装工具等。

3.3综合考虑现场实际因素，每套外置式一体化MBR膜箱设备的外形尺寸推荐为：18x3x4m(长x宽x高）：具体尺寸应在推荐尺寸上下浮动10%以内，且现场具备安装条件进行膜池及膜设备间布置。

3.4外置式一体化MBR膜过滤系统设备

3.4.1 一体化箱体

1）概述

外置式一体化MBR膜过滤系统设备，是一种集成式高效污水处理设备。其内部为模块化设计，可根据不同水质、不同要求以及现场实际情况，实现其模块化单元的功能性组合。具备智能化、便捷化、高效化、模块化、无人化等特点。

箱体需满足5年的使用要求，在5年使用期间外观不许有腐蚀现象出现。

3.4.2 MBR膜系统

膜空隙≤0.03um（原污水厂使用的平板膜空隙为0.03um）

膜出水ss≤5mg/l，浊度（NTU）≤0.5

膜过滤液应该从膜的外部流向内部；

膜应能耐受pH值低于2的酸性环境进行10小时清洗，或在pH值高于10.5，含量为1000mg/L的余氯液中进行10小时的清洗；

膜材质：聚偏氟乙烯（PVDF）；

膜丝结构：中空纤维超滤膜或平板膜；

膜组的性能要求：

投标人提供的膜及膜组件需承诺满足以下要求，提供专项承诺函，格式自拟，否则按无效投标处理：膜系统质保期5年，质保期内膜断丝率或破损率小于千分之一。5年质保期内保证产水水质满足设计出水水质标准下，无论通量衰减如何，投标人必须保证在膜使用5年的情况下，20000m3/d的水处理量不变，否则免费更换新膜来保证出水量。投标人必须提供日平均处理量、膜运行通量和膜断丝率或破损率的详细测定方法，以便采购人方自行验证日平均处理量、膜运行通量和膜断丝率。

投标人需采用必要手段确保膜组在质保的5年内通量为20000m3/d，充分考虑膜组的清洗时间及自然衰减情况；若在质保的5年内通量下降至20000m3/d以下，每天按50000元进行处罚。

MBR膜组件空气擦洗系统设备应采用节能脉冲曝气擦洗方式来提高空气的擦洗效率以降低能耗和运行费用。

3.4.3膜清洗系统

投标人应提供膜在正常运行状态下产水、停顿（如有）、水反洗（如有）、维护性清洗（如有）和恢复性清洗周期设置的详细说明。

供应所需的泵，阀门，和控制单元，以实现维护性清洗和恢复性清洗的自动运行。优先考虑在线恢复性清洗方式。

3.4.4 自动化系统

涉及的范围外置式一体化MBR膜过滤系统设备所有自控设备仪表的供应、安装、调试及验收（系统自控设备仪表的PLC柜、仪表箱、电缆、电缆桥架、配管及电缆接线盒的供货和安装调试），包括膜吹扫风机自控系统（第三方提供）的通讯接线及信号采集调试。但投标人在安装自控设备仪表时，必须负责校对、验收与自控设备仪表的土建条件。投标人应达到安全运行的最终目标，实现整个系统的自动运行，反洗/吹扫/清洗等过程的排队机制，或者根据程序调节相应设备。

MBR自控系统PLC采用冗余结构，以保证其更高可靠性。

3.5合同执行要求

（1）电气设备的数量、规格、安装方式基于机械设备的数量、功率及控制要求而定。当投标人所提供机械设备的数量、功率及控制要求与技术规范存在差异时，投标人应对各项电气设备作出相应修正，以确保电气设备满足机械设备的供电及控制要求，并保证不为此增加费用。

（2）电气设备的供货、安装、调试、运行及验收应符合电气一般技术要求和电气详细技术要求。

（3）所供电气设备及电气设备的安装应能确保所有设备、元件和系统形成一个协调合理的整体。

（4）所有设备及材料的设计、制造、安装及调试应具备电气设备规定的性能或功能。

（5）应确保所有设备及材料的设计、制造、安装、试验及试运行的质量。

（6）所有国家CCC认证产品目录内的电气设备必须具有CCC认证标志，并提供认证证书。

（7）应不断地进行电气工程的检查管理至颁发验收证。

（8）设备采购前，投标人应提供符合合同要求的详细的产品资料，供采购人审查。采购人要求时可到相关设备的制造厂和运行现场考察。

4.供货要求

4.1投标人应提供完整的外置式一体化MBR膜箱系统及配套设备设计

投标人必须提供1套完整的外置式一体化MBR膜箱系统设计。应在投标文件中附有设计方案的详细资料，应提供MBR膜系统的各系统计算书，作为评定技术的依据和质保的凭证。包括不限于：

外置式一体化MBR膜项系统工艺计算书：由膜及膜组件生产商提供。包括布置方案、膜组器数量、膜面积、膜通量（设计通量，实时通量）、膜材质、孔径、膜丝强度、清洗方式、药剂用量、能耗等。

膜系统控制操作说明书、图纸：由膜及膜组件生产商提供。

上述如有英文版本，应附中文翻译。

平面布置图应该结合本项目特点进行深化设计，综合考虑设备布置与与现状设施的衔接等方面。管线工程量做一定的富余量，不能因最终实施阶段招标人细微调整而增加费用。

剖面图纸：剖面图应该表示膜箱部分的剖面图、设备间内的设备布置。

提供图纸需要使用A3图幅纸张作为附件打印，可以与技术方案合订在一起，同时提供电子版图纸。

投标人需提供的其他资料包含：整体一体化膜箱安装要求、膜箱重量、系统配套设备功率、日常维护对吊车的要求等，对工程工艺方案进行设计并至少达到概念设计深度。

4.2投标人应提供完整的外置式一体化MBR膜箱系统及配套设备

投标人提供MBR膜箱设备及工艺电气管线的土建安装，该MBR膜箱整套膜系统应为成套供货，整体制作，具备“即插即用”的功能，不允许现场拼装MBR膜箱。提供的设备必须是全新的未使用过的。

一体化设备的供货应包括但不限于此：膜及膜组器、膜系统运行配套设备包括不限于泵、阀、仪表、膜池前后的曝气系统、膜系统在线清洗系统、离线清洗、气动阀配套压缩空气系统、配套仪表及电气、自控系统、管材、管件及连接件，固定支架部件及紧固件，并配备控制柜（包括电气柜底部支架），配电柜之间的连接线缆、就地控制箱及按钮箱以及与工艺运行有关的其它设备及部件、自控系统、上位机以及所需要的控制程序与操作画面、与总中控机信号对接及画面接入等。

4.3投标人应提供整套外置式一体化MBR膜箱系统安装调试、验收服务

投标人在投标文件中应明确且详细编写膜系统启动及调试方案，包括技术方案，人员培训方案，测试方法，相应主要表格，膜及膜组件供货商配合方案，以及成本列项等，投标人应积极配合完成项目验收。

4.4运营维护方案

投标人在投标文件中需明确且详细提供膜及膜组件供货商确认的产品说明书及操作手册，详细的膜系统运行维护方案，及故障诊断，应急预案等。

需提供详细的膜系统成本测算，测算依据及测算方法，以及相对应的支持和证明文件及承诺。

4.5建设方案

投标人应提供膜系统的建设方案。包括设计、土建、供货、安装、启动调试进度，质量控制，人员安排，并说明膜及膜组件供货商的配合计划和人员配置等。应提供详细的膜系统启动方案，模拟膜化学清洗培训。

投标人须提供全部设备的生产、运输、安装和调试验收进度计划表。

4.6土建、管道及设备施工界面划分

土建：包含一体化MBR膜箱系统工艺包设备基础、进水管线的铺设

设备：一体化MBR膜箱系统设备均在投标人负责范围

仪表：与一体化MBR膜过滤系统均在投标人负责范围内。

电气：本次供配电利用现有系统，电源引自厂区现有低压配电室，在低压配电室新增一面配电柜。其电源引自现有配电室备用开关回路。二次供电分别提供给外置式一体化MBR膜箱系统设备附近低压配电室的配电箱以及现场提升水泵控制柜。

自控系统：本次新增一体化MBR膜箱系系统所配套的自控系统，厂区中控室内设置独立的上位机监控操作系统。

配套设备

水泵、空气悬浮风机、气动执行机构、电动执行机构、空压机、储气罐、阀门、计量泵、变频器、电气元件、仪表、电缆等膜箱系统使用的设备需采用进口先进设备或者国产的一线品牌，性能先进。

4.7供货清单

投标文件中必须包含供货清单，由投标人填写，除表格要求的项目必填外，投标人可自行添加其它内容（价格除外）。投标人应根据施工图复核设备长度、宽度等规格尺寸，保证供货工程量满足现场构筑物安装尺寸要求，中标后价格不予以调整。

5.人员配置要求：

- 投标人须承诺在项目运营过程中至少配备1名具有环境工程专业中级及以上职称的人员驻场，费用由投标人承担，在投标报价时充分考虑，需提供专项承诺函，格式自拟，否则按无效投标处理。

6.其他承诺

两年运营期满后的运营费按0.5元/吨/天进行结算，即两年后的运营费=0.5元/吨/天*实际日处理水量*30天*N月，投标人须提供专项承诺函，格式自拟，否则按无效投标处理。

三、商务条件（以下内容不允许负偏离，否则按无效投标处理）

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：在2024年6月20日前完成设备安装调试完毕（含土建）。

3、交付条件：经采购人验收合格后

4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：10%。

说明：银行转账或中标人基本户银行保函等非现金形式；履约保证金缴纳：中标人在合同签订前应向采购人提交数额为中标合同总金额的10%。履约保证金以银行保函形式递交的，中标人向采购人递交保函原件；若以转账形式的由中标人企业属地基本账户汇入采购人指定的账户。注：若中标人为小微企业的，履约保证金则按照5%进行收取。

履约保证金退回时间：①采用现金形式提交的履约保证金在运营期（2年+3年（暂定））满后予以无息退还；②采用银行保函形式提交的保函有效期为开具之日起至本项目运营期（2年+3年（暂定））满后60日。

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1次或1次以上 | 按国家标准、行业标准及招标文件、投标文件进行验收，直至验收合格。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 1.1、本项目运营期为2年+3年（暂定）。设备安装调试完成开始运营2年内的运营费用含在设备费中；两年期满后的运营期暂定3年，运营费用采取按效付款。 1.2、设备（含两年运营）付费方式：付款采取按效付款，每月付款金额=中标单价×实际日处理水量×月实际天数×80%支付，剩余20%待两年期满后的第3年（暂定）运营期满后14天内一次性无息结清；注：当日处理水量超出20000吨/日的部分采购人按（实际日处理水量-20000吨/日）×0.5元/吨/天运营费计算； 1.3、两年期满后的运营费用：付款采取按效付款，每季度付款金额=0.5元/吨/天运营费*实际日处理水量*季度实际天数。 1.4、运营期满后，所有设备无偿移交采购人使用。 |

8、其他商务要求

8.1提交的文件及图纸

中标人提交的所有技术文件及资料应为中文版或中英文对照。图纸及技术文件上还应有合同号、图纸与文件的编号。各项设备的图纸上还应有制造厂商的名称及联系方式。所提交的图纸及文件均应是清晰、内容完整的，否则采购人有权拒收。重新提交这些图纸与文件的费用以及由此造成的工程延误由中标人负责。如果技术文件发生短缺、损失或损坏，中标人应在收到采购人通知后3个工作日内补齐这部分文件。由于中标人提交了不完整或不正确的图纸及数据引起的工程延误，应是中标人的责任。采购人或设计单位对图纸等资料的确认并不能减轻中标人对所提供资料正确性所负的责任。中标人应同时提交所有文件及图纸的电子版本（CAD版及OFFICE版）。

8.2调试和试运转

中标人应根据有关标准进行常规、工厂、现场测试和调试，并应清楚地阐述与本合同以及设计图纸符合的具体情况。

电气设备运送到现场，调试和试运转应按照预定的试验和调试进度进行，并按总要求实现。

9、安装、调试及验收

9.1 中标人必须按《项目要求一览表》中的要求提供货物、设备、配件、材料、工具。

9.2 中标人提供货物须为全新未使用的合格产品。设备的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文、易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。

9.3安装、调试及验收

9.3.1 供货

中标人必须能按照合同的规定，准时提供货物、设备、配件、材料、工具，并负责所供设备、配件、材料及工具的包装和运输。

9.3.2 安装及调试

所有货物均由中标人进行安装调试。中标人应派高水平技术人员对货物进行安装调试。

9.3.3验收

a.验收标准:验收按照生产厂家的产品标准和国家有关标准以及招标文件的规定。

b.验收条件:

1)、中标人提供货物的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求及提供第三方监测合格报告后，才能提交验收报告书。

2)、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。

3)、中标人应提供货物制造商的出厂检验报告、合格证书。

4)、中标人不得虚报各项技术指标，中标产品若在验收过程中发现不能符合技术要求、招标文件及合同约定的，采购人有权退货并要求中标人退还所有的货款，若对采购人造成损失的，由中标人承担相应的经济损失。

5)、中标人应向采购人提供完整的设备技术资料，采购人有权委托国内有资质的单位对设备性能、精度进行复核。

6)、现场安装调试完成后，中标人应当通知采购人进行验收。

7)、货物验收:货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

8)、性能验收:中标人根据招标要求进行设备安装、调试、测试后，由采购人或政府相关部门进行使用性能方面的验收。

9)、安装验收:中标人的技术人员负责现场安装调试，中标人应严格遵循设备设计与安装规范、国家和相关国家标准进行安装。

10)、方案验收:根据招标文件的要求及投标文件的承诺制定的相应的验收方案，方案验收涵盖设备、施工规范、技术指标、文档材料等，并由采购人组织人员进行验收。

11)、所有验收时中标人项目负责人必须参加。

12)、验收过程所发生的一切费用(包含所有需要第三方有资质检测机构的检测费用)由中标人承担 。

13)、验收时，中标人应派有经验和有能力的技术人员及施工人员配合。

14)、验收合格后中标人可向采购人办理移交手续。

15)、中标人申报验收前要提供完整、准确的竣工图纸、有关资料及相应数据文件，竣工图涉及变更的必须由采购人书面签字同意。

16)、中标人未能按时投入使用的，每延迟一天应向采购人支付合同价款万分之三的违约金。逾期超过 15天，采购人有权单方解除本合同，中标人除应退还采购人已支付的款项外，还应赔偿给采购人造成的损失。中标人未按合同约定逾期完工的,每拖延一天应按合同价款的万分之三支付违约金。若违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应补足采购人全部损失。

17)、须在招标文件规定的安装调试时限内完成调试出水，出水水质须达到招标文件中规定的合格标准。完成调试出水时间每超过规定时限1天扣10000元，给采购人造成损失的须另外进行相应赔偿。调试完毕，经中标人委托第三方有资质的机构进行检测，采购人验收合格后开始计算运营期。(罚款款项均以现金形式提交)

18)、正式运营期开始后,采购人委托第三方在线监测运维机构管理中标人设置的在线监测设备，对出水水质进行实时监控。监测发现有任意一项指标出现超标不合格的(除不可抗力因素造成的超标情况外，需确认超标原因)，中标人需立即改正。如未及时改正，任意一项指标连续超标4个小时以上的，每次罚款 2000元;造成日均值超标1次以上的，每次罚款 10000元;当月内日均值超标3次(含3次)以上的，每次罚款 50000元(罚款款项均以现金形式提交)。具体处罚赔偿内容由中标人与采购人另行签订协议执行。

19)、若因采购人原因造成进水量无法满足20000m3/d，保底水量可按15000m3/d计；非采购人的原因，中标人造成膜通量未达到20000m3/d要求，将不予以支付款项并每天按50000元进行处罚。(罚款款项均以现金形式提交)

20）在合同期内发生以下情况时，采购人有权单方无责解除合同，没收中标人缴纳的履约保证金，并不再支付中标人任何费用，因此造成的损失及相关责任由中标人承担：

（1）未经采购人的事先书面同意，中标人放弃项目运营连续超过十个工作日；

（2）中标人违反合同约定或招标文件要求，经采购人提出异议仍不整改；

（3）中标人未按照采购人要求或合同约定对运营管理的财产及设备进行维护的，或擅自拆、改、变动房屋结构的，或造成房屋及设施设备损坏的；

（4）擅自将经营权转包或未经采购人书面同意分包给第三人的；

（5）中标人运营管理不当，发生安全责任事故。

10、培训

中标人应结合货物的安装、调试过程，有计划地对采购人派出的管理、维保人员进行货物的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证货物的良好使用。培训费用应包含在本次投标报价中，投标人需提供详细的技术培训方案。

11、技术资料要求:

中标人应向采购人提供以下中文技术资料:

a.产品技术说明书;

b.维修手册(如有);

c.出厂明细表(装箱单);

d.产品技术标准(含验收标准);

e.合同中要求的其他文件资料。

12.售后服务要求

12.1.中标人所提供货物自运营期 24个月满后膜组器质保期不低于5年，膜系统其它配套设备质保期不低于2年，质保期内膜断丝率或破损率小于千分之一。5年质保期内保证产水水质满足设计出水水质标准下，无论通量衰减如何，投标人必须保证在膜使用5年的情况下，20000m3/d的水处理量不变，否则免费更换新膜来保证出水量。投标人必须提供日平均处理量、膜运行通量和膜断丝率或破损率的详细测定方法，以便采购人方自行验证日平均处理量、膜运行通量和膜断丝率。

12.2.在设备运营期间发生故障，中标人应立即报告采购人，在免费保修期内设备运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后8小时内响应，并在 24小时内到达现场(如电话中及远程诊断无法解决)，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。

12.3.投标人应在投标文件中详细提供售后服务承诺、保障措施、保修期内的维保范围和内容、保修期后的维保服务内容，及服务费用的报价。投标人须在投标文件中承诺质量保证期后的服务不收取上门服务人工及差旅费、有制造厂商专业硬件维修专业工程师，有专职的维修工程师本地化负责设备维修，需在投标文件中提供证明资料和工程师的联系方式。

12.4.各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但投标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：无。

- 第六章 采购合同

福建省政府采购合同（货物类）

编制说明

1.签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规及其他有关规定。

2.签订合同时，采购人与中标(成交)人应结合采购文件规定填列相应内容。采购文件已有约定的，双方均不得对约定进行变更或调整；采购文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3.政府有关主管部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

4.本合同范本仅供参考，采购人应当根据采购项目的实际需求对合同条款进行修改、补充。

甲方：___________

住所地：___________

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

乙方：___________

住所地：___________

联系人：___________

联系电话：___________

传真：___________

电子邮箱：___________

根据项目编号为________的___________项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方签署本合同，具体内容如下：

一、合同组成部分

1.1本合同条款及附件；

1.2采购文件及其附件、补充文件；

1.3乙方的响应文件及其附件、补充文件；

1.4其他文件或材料：

二、合同标的

三、合同金额

3.1合同总价：人民币（大写）_________元（￥_________元）；

3.2合同总价组成：___________；

3.3其他需说明事项：___________；

四、合同标的交付

4.1交付时间：___________

4.2交付地点：___________

4.3交付条件：___________

4.4供货要求：

(1)乙方提供的产品必须是采购文件和响应文件中约定的产品，其技术指标、型号须符合相关要求。供货时，乙方须向甲方提供产品说明书、保修卡、质量保证书等相关资料和原配的附件。原装进口产品（设备）交货时须提供中文产品说明书、保修卡、质量保证书、装箱单、商检证明等资料。制造编号与包装箱编号应一致。

(2)乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，除采购文件中的采购需求另有要求外，乙方所提供的货物包装应当参照财政部办公厅等联合印发的《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>         <快递包装政府采购需求标准（试行）>         的通知》（财办库〔2020〕123号）要求，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、安装、调试等不善所引起的货物损坏或损失均由乙方承担。

(3)乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标或成交资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

（4）其他供货要求：

五、质量标准及要求

5.1质量标准及要求

（1）乙方应确保所有产品质量均需符合国家标准、地方标准、行业标准，以及有关技术规范和产品厂家的出厂标准，提供原厂质保书、合格证等有关文件资料，并保证产品是出厂原装合格产品。进口产品须是获得国家商检局颁布安全生产许可证的出厂原装合格产品。

（2）其他质量要求

5.2节能环保产品要求

5.3质量保证范围、质量保证期及售后服务

（1）质量保证范围：___________

（2）本合同乙方所供应的货物质量保证期自验收合格之日起{_______月。

（3）售后服务应按法律法规和采购文件约定执行，具体如下：

5.4商品安全责任

商品安全责任应按照法律法规和采购文件的规定执行，具体如下：

六、安装调试、验收及退、换货

6.1安装调试、验收应按照采购文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。邀请，具体如下：

6.3本项目是否邀请评审专家参与验收：

不邀请。邀请，具体如下：

6.4本项目是否邀请国家认可的质量检测机构参与验收：

不邀请。邀请，具体如下：

6.5履约验收：___________

6.6退、换货：___________

6.7其他：

七、资金支付方式、条件和时间

7.1、本项目运营期为2年+3年（暂定）。设备安装调试完成开始运营2年内的运营费用含在设备费中；两年期满后的运营期暂定3年，运营费用采取按效付款。

7.2、设备（含两年运营）付费方式：付款采取按效付款，每月付款金额=中标单价×实际日处理水量×月实际天数×80%支付，剩余20%待两年期满后的第3年（暂定）运营期满后14天内一次性无息结清；注：当日处理水量超出20000吨/日的部分采购人按（实际日处理水量-20000吨/日）×0.5元/吨/天运营费计算；

7.3、两年期满后的运营费用：付款采取按效付款，每季度付款金额=0.5元/吨/天运营费*实际日处理水量*季度实际天数。

7.4、运营期满后，所有设备无偿移交采购人使用。

注：上述付款均在建设资金到位后且中标人提供等额增值税发票后进行支付。

八、履约保证金

☑有，□无。具体如下违约：（按照采购文件规定填写）。

8.1乙方向甲方缴纳人民币 元（大写： ）作为本合同的履约保证金。

8.2履约保证金缴纳形式：银行转账或中标人基本户银行保函等非现金形式；履约保证金缴纳：中标人在合同签订前应向采购人提交数额为中标合同总金额的10%。履约保证金以银行保函形式递交的，中标人向采购人递交保函原件；若以转账形式的由中标人企业属地基本账户汇入采购人指定的账户。注：若中标人为小微企业的，履约保证金则按照5%进行收取。

8.3履约保证金退回时间：①采用现金形式提交的履约保证金在运营期（2年+3年（暂定））满后予以无息退还；②采用银行保函形式提交的保函有效期为开具之日起至本项目运营期（2年+3年（暂定））满后60日。

九、合同期限

十、违约责任

10.1甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收乙方交付的合格产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值_____的违约金

甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日_______向乙方支付违约金。

（3）其他违约情形

_______

10.2乙方违约责任

（1）乙方逾期履行服务的，乙方应按逾期交付总额每日_______向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方无正当理由逾期超过约定日期_______仍不能交付的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（2）乙方所交付的产品不符合合同规定及《采购文件》规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，视为“乙方不按合同约定履约”；

（3）乙方不按合同约定履约的，甲方可以解除采购合同，并对乙方已缴纳的履约保证金作“不予退还”处理。同时，乙方还须按向甲方支付违约金：

（4）其他违约情形

十一、不可抗力事件处理

本条款中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并提供相关证明材料。基于上述情况，遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同的，根据实际情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、保密条款

12.1对于在采购和合同履行过程中所获悉的属于保密的内容，甲、乙双方均负有保密义务。

12.2其他

十三、解决争议的方法

13.1甲、乙双方协商解决。

13.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：

向人民法院提起诉讼，具体如下：

十四、合同其他条款

十五、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2合同生效：合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.4本合同正本一式_______份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执_______份；副本_______份，_______

15.5本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：_______，甲乙双方应当按照融资合同的约定进行资金使用及款项支付。

中标（成交）投标人应于采购合同签订之日起_______内，向发放政采贷的金融机构提交政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，贷款金额以政府采购合同金额为限。

15.6其他

十六、合同附件

甲方（采购人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

乙方（中标或成交人）：

法定（授权）代表人：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订地点：__________

签订日期：___年___月___日

- 第七章 投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。如加盖“投标用专用章”等则视为未加盖投标人的单位公章，按无效投标处理。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、本章提供格式仅供参考，投标人应根据自身实际情况制作投标文件。

封面格式

投 标 文 件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函………………………………………………………………………………………（页码）

二、投标人的资格及资信证明文件……………………………………………………………（页码）

三、投标保证金…………………………………………………………………………………（页码）

注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。（联合体协议及分包意向协议中的比例规定，不适用本条款）

一、投标函

致： (采购人或采购代理机构)

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（项目编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8我方承诺投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求。

2.9除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：            邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位授权书（若有）

致：(采购人或采购代理机构)

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：    身份证号：          手机：

投标人代表：    身份证号：          手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

二-2营业执照等证明文件

致：(采购人或采购代理机构)

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明）

致：(采购人或采购代理机构)

（ ）投标人提供财务报告的

□ 企业适用：现附上我方 (填写“具体的年度、或半年度、季度”) 财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表 (若有) 及其附注 (若有) 、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□ 事业单位适用：现附上我方 (填写“具体的年度、或半年度、或季度”) 财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表(或收入费用表) 、财政补助收入支出表 (若有) 、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□ 社会团体、民办非企适用：现附上我方 (填写“具体的年度、或半年度、或季度”) 财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用 (包括企业、事业单位、社会团体和其他组织) ：现附上我方银行： (填写“开户银行全称”) 出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：(填写自然人的“个人账户的开户银行全称”) 出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的 () 中打“√ ”并选择相应的“□” (若有) 后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件 (成立年限按照投标截止时间推算) 应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的招标文件规定的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人 (包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人) ，应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致： (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳税收的投标人

( ) 法人 (包括企业、事业单位和社会团体) 的

现附上自    年    月    日至    年    月    日  期间我方缴纳 (包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证) 等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( ) 非法人 (包括其他组织、 自然人) 的

现附上自    年    月    日至    年    月    日 期间我方缴纳 (包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证) 等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

( ) 现附上我方依法免税的证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的 () 中打“√ ” ，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前 (不含投标截止时间的当月) 已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月 (不含投标截止 时间的当月) 中任一月份的税收缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法免税范围的投标人，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：  (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

( ) 法人 (包括企业、事业单位和社会团体) 的

现附上自    年    月    日至    年    月    日我方缴纳的社会保险凭据 (限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证) 复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

( ) 非法人 (包括其他组织、自然人) 的

自    年    月    日至    年    月    日我方缴纳的社会保险凭据 (限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证) 复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人

( ) 现附上我方依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的 () 中打“√ ” ，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立的投标人，视同满足本项资格条件要求。

3、若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的投标人，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的， 视同满足本项资格条件要求。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致： (采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：  (采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相 关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8投标人承诺函

致：  (采购人或采购代理机构)

经全面理解贵公司招标有关要求后，我公司郑重作出如下承诺；

一、我方投标文件的每一部分均是真实的，如若有虚假，愿意接受废标处理。

二、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求。

三、我方对最终提供的成果报告真实准确性负责，如若有虚假，愿意承担相应的经济责任及法律责任。

四、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

五、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金，以人民币报价，遵守贵公司有关招标的各项规定。

六、除非另外达成协议并生效，你方招标要求和我方的投标文件将构成约束双方的合同条件。

七、我方理解，最低优惠报价不是中标的唯一条件。你方没有义务向落标单位作任何解释。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9投标人廉政保证书

致：  (采购人或采购代理机构)

为了积极配合贵公司进行宁德市贵岐山污水处理厂临时污水处理厂设备（2万吨/日）采购及运营项目 招标工作，确保此次招标工作的公平、公正、公开，我公司保证认真贯彻国家有关廉政和招投标的有关规定，特向贵公司承诺如下事项：

1、按照招标文件规定的方式进行投标，不搞招标文件未作要求的任何行为；

2、不以任何方式向招标方的任何人赠送礼品、礼金及有价证券；

3、不宴请招标方的任何人或请招标方的任何人参加高消费的娱乐活动以及旅游、考察、参观等；

4、不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；

5、不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动；

6、如违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-10信用记录查询结果

1、由资格审查小组通过网站查询并打印投标人的信用记录。

2、经查询，投标人参加本项目采购活动(投标截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、投标人应了解投标人自身的信用记录情况。当投标人受到200万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，投标人应在投标文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

二-11中小企业声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

残疾人福利性单位声明函

（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号) 、《政府采购促进中小企业发展管理办法》  (财库〔2020〕46号) 的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的 (填写“项目名称”) 项目采购活动：

( ) 提供本投标人制造的 (填写“所投采购包、品目号”) 货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的 (填写“所投采购包、品目号”) 货物 (不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。(说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标※)

( ) 由本投标人承建的 (填写“所投采购包、品目号”) 工程

( ) 由本投标人承接的 (填写“所投采购包、品目号”) 服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二-12联合体协议（若有）

致：   (采购人或采购代理机构)

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（项目编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（全称）的合同金额占合同总额的  %；

2.成员方：

2.1（成员1的全称）的合同金额占合同总额的  %；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订采购合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

- 二-13分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：　　　　　　　（即本项目的投标人）

乙方（分包方）：

兹有甲方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：　　　　　　　）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占投标总价的比例：　　　　　%

三、其他条款

分包合同标的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 住所： | 住所： |
| 单位负责人或委托代理人： | 单位负责人或委托代理人： |
| 联系方法： | 联系方法： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订地点： 签约日期： 年 月 日 |  |

※注意：

1.招标文件接受合同分包且投标人拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2.本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3.在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，投标人除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

二-14其他资格证明文件（若有）

二-13-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：   (采购人或采购代理机构)

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-13-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

投 标 文 件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表…………………………………………………………………………………（页码）

二、投标分项报价表……………………………………………………………………………（页码）

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）……………………………………………（页码）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）…………………………………………………（页码）

五、申请退还投标保证金函……………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表

开标一览表

投标人名称：               招标编号∶                          货币单位：人民币(元)

| 采购包 | 投标报价（设施及两年运营费） | 单价（设施及两年运营费）（元/吨/天） | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的采购包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“采购包”应与《投标分项报价表》中列示的“采购包”保持一致，即：若本表中列示的“采购包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

项目编号：

货币及单位：人民币元

| 采购包 | 品目号 | 品目名称 | 技术规格及要求 | 制造商 | 品牌及具体型号 | 单位 | 数量 | 单价 （现场） | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投采购包的分项报价，其中：“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“采购包”还应与《开标一览表》中列示的“采购包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“采购包”为“1”时，本表中列示的“采购包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一采购包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应采购包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

- 投标人应根据《货物清单一览表》各序号中的“品目名称”进行分项报价，并应列明制造商、品牌、型号、单价、总价，否则按无效报价处理。

- 投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价（现场） | 数量 | 总价（现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.采购包投标总价（报价总金额）： ； c.“采购包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“采购包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： ； |  |  |  |  |  |

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员　　　　　人，营业收入为　　　　　万元，资产总额为　　　　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人须按招标文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由投标人自行承担（涉及资格的按无效投标处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且投标人希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

三-2-②小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承担的（填写“所投采购包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

附：

监狱企业证明材料

投标人为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在投标文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

项目编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本采购包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

投标人：  （全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：        年      月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

五、申请退还投标保证金函

致：宁德市城建工程咨询管理有限公司：

我司于      年      月     日参与贵司组织开标的项目编号为：NDCJZX-2024-采字014的（项目名称：  宁德市贵岐山污水处理厂临时污水处理厂设备（2万吨/日）采购及运营项目   ）投标，我司于      年      月     日 以         (同城转帐、异城电汇)形式向贵司账户缴纳投标保证金（大写        元）（小写￥      元），当可退回时，请退回到我司以下账户：

开户名：

开户行：

账 号：

公司所在地：      省       市       县

投标人代表：           联系电话：          （手机）         （固话）

投标人名称（盖公司公章）：

附：汇款凭证

注意事项：

1、以上内容应详细填写，不可简化；

2、投标人需提供收据（收据填写样式详附件）并注明：“退回宁德市贵岐山污水处理厂临时污水处理厂设备（2万吨/日）采购及运营项目 的保证金”及填写金额并加盖投标人公章（请在开标当天，另册制作一套将收据原件与保证金函一同单独信封密封递交）。

3、未能及时缴交本表以及填写相关信息而致未能及时退还保证金的，宁德市城建工程咨询管理有限公司将不负法律与经济责任。

4、投标人若成交的，须将合同复印件和《退还保证金函》及按照第2项提供要求提供收据邮寄至本公司财务部后方可退回保证金，若因材料不齐全未能及时退还保证金的，宁德市城建工程咨询管理有限公司将不负法律与经济责任。

收据填写样式说明：

封面格式

投 标 文 件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

项目编号：（由投标人填写）

所投采购包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表……………………………………………………………………………（页码）

二、技术和服务要求响应表……………………………………………………………………（页码）

三、商务条件响应表……………………………………………………………………………（页码）

四、投标人提交的其他资料（若有）…………………………………………………………（页码）

注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“采购包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“采购包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：      年     月     日

二技术和服务要求响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

项目编号：

| 采购包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，但应做好标注说明，方便评委查阅评审。未标注说明可能导致的不利的评审后果由投标人自行承担。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。